МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 24 мая 2024 года № 262н

# (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2024 № 78396)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К КОМПЛЕКТАЦИИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ РАБОТНИКАМИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 608, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий.

2. Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, могут применяться до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 года.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2021 года, регистрационный 3 62703).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.

Министр

М.А.МУРАШКО

# Утверждены

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 24.05.2024 № 262н

ТРЕБОВАНИЯ

К КОМПЛЕКТАЦИИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ РАБОТНИКАМИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |
|  | 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |  |  |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см | 4 шт. |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см | 4 шт. |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 | 2 упак. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
| 8. | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
|  | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый |  |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 12. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |

--------------------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2012 № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.06.2012, регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.09.2014 № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.12.2014, регистрационный № 35201) и от 07.06.2020 № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.08.2020, регистрационный № 59225) (далее - номенклатурная классификация медицинских изделий).

2. Аптечка комплектуется следующими изделиями:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 4. | Футляр или сумка | 1 шт. |

3. При комплектации аптечки допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1 - 3 и 5 - 7 пункта 1 настоящих требований.

4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12.06.2016) <2>, или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 430, которые действуют до 01.01.2025, или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2022 № 552, которые действуют до 1 января 2025 г.

--------------------------------

<2> С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24.12.2021 № 144, от 19.05.2022 № 84, от 30.03.2023 № 50. Вступило в силу для Российской Федерации 06.05.2017 Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 года.